## investigation-FR
| FORMULAIRE DE DEMANDE D'INVESTIGATION |  |  |  |  | FOR-349f
| Numéro de la demande d'investigation |  |  |  | Date d'ouverture
| Auteur de l'investigation |  |  |  | Date de cloture
Mode d'emploi (ce document doit être renseigné informatiquement)
Répondre, dans la mesure du possible, aux questions en complétant les cellules bleues ci-dessous afin de faciliter l'investigation puis envoyé le au support technique Landauer à support@landauer-fr.com
Ne pas renseigner les cellules orange : cadre réservé à LANDAUER
Pour ajouter des lignes au tableau DOSIMÈTRES A INVESTIGUER, selectionner la dernière la ligne du tabeau en cliquant sur le numéro de la ligne > puis Clique droit > Insérer
COORDONNÉES DU DEMANDEUR (personne à contacter)
N°Client | Nom | Prénom | Fonction | Société | Téléphone | Mail
DOSIMÉTRES A INVESTIGUER (dosimétres présentant une dose innatendue ou nécessitant une investigation)
Nom | Prénom | N° Porteur | Type de dosimètre | Début de port | Fin de port | Date de réception du dosimètre chez LANDAUER
INVESTIGATION CLIENT | Oui | Non | Observations
1- Les dosimétries passives à investiguer :
a/Ont un écart jugé important avec les dosimétries opérationnelles sur une ou plusieurs périodes de port ?
b/Sont différentes de l'exposition habituelle du porteur ?
2- Sources de rayonnements ionisants possibles auxquelles les dosimètres peuvent être exposés :
a/Générateur à rayon X ou accélérateur ? Préciser l'énergie du faisceau primaire.
b/Sources scellées ? Lister les radioéléments.
c/Sources non scellées ? Lister les radioéléments.
d/Spectre propre à une installation nucléaire de base? Lister les radioéléments.
3 - Le dosimètre du porteur est-il rangé, hors utilisation, à proximité du dosimètre témoin ?
4 - Durant la période de port, le dosimètre a-t-il été momentanément égaré à proximité d'une source de rayonnement ionisants ? Si oui, en préciser la nature.
5 - Le porteur a-t-il, au cours le la période investiguée, subi à titre personnel, une injection de radiopharmaceutiques en médecine nucléaire ? Si oui, en préciser la nature.
6 - Le porteur a-t-il, au cours de la période investiguée, subi à titre personnel, une radiographie ou un scanner en portant son dosimètre? Si oui, détaillez.
7 - Le porteur et le dosimètre ont-ils pris l'avion durant la période concernée ? Si oui, le dosimètre est-il passé en contrôleur bagage à main ou contrôle soute ?
8 - Autres
INVESTIGATION INTERNE LANDAUER | Oui | Non | Observations
1 - A-t'on soustrait la dose du dosimètre témoin ? Si non, donner succinctement la raison.
2 - Les doses en question sont-elles raccord avec l'historique du porteur ?
3 - L'analyse de l'Imaging est-elle possible (uniquement si dose Hp(10)> 5 mSv et énergie moyenne < 200 keV) ? Si oui, en donner le résultat.
4 - Nature du rayonnement détecté, si possible (type et énergie).
5 - Les données de lecture montrent-elles les signes caractéristiques d'une exposition normale (irradiation homogène du dosimétre) à des rayonnements ionisants ? Si non, quelles sont les hypothèses plausibles amenant à ce résultat ?
CONCLUSION
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons une agréable journée.
Support Technique Landauer
support@landauer-fr.com
Note on A12: LANDAUER: N° indiqué sur les factures/bordereaux d'expédition/RDC/ LDRDirect ou bien sous le nom de votre société sur le dosimètre poitrine IPLUS
Note on B39: LANDAUER : Indiquer un maximum d'informations.
Note on C17: LANDAUER: N° indiqué sur les factures/bordereaux d'expédition/RDC/ LDRDirect ou sur le dosimètre poitrine, sous les nom et prénom
Note on D17: LANDAUER: Choisir dans la liste de choix
Note on D25: LANDAUER : Préciser ici toutes les informations et hypothèses vous ayant conduit à demander cette investigation.
Note on D27: LANDAUER : Par exemple précisez les valeurs de la dosimétrie opérationnelle et passive sur la même période.
Note on D28: LANDAUER : par exemple précisez les doses habituelles pour ce porteur.
Note on E17: JJ/MM/AAAA
Note on F17: JJ/MM/AAAA

## investigation-EN
| INVESTIGATION REQUEST FORM |  |  |  |  | FOR-349f
| Investigation Request Number |  |  |  | Opening date
| Author of the investigation |  |  |  | Closing Date
Mode d'emploi (ce document doit être renseigné informatiquement)
Answer, if possible, the questions by completing the blue cells below to facilitate the investigation and then send it to Landauer Technical Support at support@landauer-fr.com
Do not fill in orange cells: LANDAUER reserved
To add rows to the DOSIMETERS TO INVESTIGATE table, select the last row in the table by clicking on the row number > then Right-click > Insert
APPLICANT'S CONTACT INFORMATION (contact person)
Customer Number | Last Name | First Name | Function | Company | Phone Number | Mail
DOSIMETERS TO INVESTIGATE (dosimeters with an unexpected dose or requiring investigation)
Last Name | First Name | N° Participant | Dosimeter type | Start of wear | End of wear | Dosimeter's receipt date by LANDAUER
CUSTOMER INVESTIGATION | Yes | No | Observations / Details
1- Passive dosimetry to be investigated :
a/Have a significant deviation from operational dosimetry over one or more wearing periods?
b/Are different from the wearer's usual exposure?
2- Possible sources of ionizing radiation to which dosimeters may be exposed:
a/X-ray generator or accelerator? Specify the energy of the primary beam.
b/Sealed sources? List the radionuclides.
c/Unsealed sources? List the radionuclides.
d/Nuclear facility specific spectrum? List the radionuclides.
3 - Is the wearer's dosimeter stored close to the control dosimeter when not in use?
4 - During the period of wear, was the dosimeter momentarily misplaced near a source of ionizing radiation? If so, please specify the nature of the damage.
5 - Did the participant personally undergone an injection of radiopharmaceuticals in nuclear medicine during the period under investigation? If so, please specify the nature of the damage.
6 - During the period under investigation, did the wearer undergo a personal X-ray or CT scan while wearing the dosimeter? If so, elaborate.
7 - Did the participant and dosimeter fly during the reporting period? If so, did the dosimeter go through hand luggage or cargo control?
8 - Others
INVESTIGATION INTERNE LANDAUER | Yes | No | Observations / Details
1 - Is the dose of the control dosimeter subtracted? If not, give a brief reason.
2 - Are the doses in question consistent with the participant's history?
3 - Nature of the radiation detected, if possible (type and energy).
4 - Image analysis possible (only if dose Hp(10)> 5 mSv and maximum energy < 150 keV)? If so, give the result.
5 - Do the reading data show the characteristic signs of normal (uniform irradiation of the dosimeter) exposure to ionizing radiation? If not, what are the plausible assumptions leading to this result?
CONCLUSION
We remain at your disposal for any additional information and wish you a pleasant day.
Technical Support Landauer
support@landauer-fr.com
Note on A12: LANDAUER:"Number indicated on invoices/shipping documents/Warehouse Receipts/ Control Report/LDRDirect or under your company name on the chest dosimeter IPLUS."
Note on B39: LANDAUER : Indiquer un maximum d'informations.
Note on C17: LANDAUER:"Number indicated on invoices/shipping documents/Warehouse Receipts / Control Report/LDRDirect or on the chest dosimeter, under the name and surname."
Note on D17: LANDAUER: See choice list in the cell
Note on D25: LANDAUER : Specify here all information and hypoteses which led you to request this investigation;
Note on D27: LANDAUER :For example : specify values of operational and passive dosimetry during the relevant period
Note on D28: LANDAUER : LANDAUER : For example : specify the usual doses for this participant.
Note on E17: DD/MM/YYYY
Note on F17: DD/MM/YYYY